## 台帳
測定器の管理台帳 | [15 empty] | 今日
1行に測定器を1台書きます。前回の校正日と周期（月）を入れると、次の期限が自動で入ります。校正切れや外れが見つかったら、右端の遡りの記録に書きます。
色の意味 | 期限を過ぎた |  | 30日以内に来る |  | 自動で入る欄 |  |  | 書き込む欄 |  | 遡りの記録の欄が薄い黄色のあいだは、記入が残っています。「廃止」の行は灰色の字になり、色は付きません。
測定器 |  |  |  | 校正の決まり |  |  | 校正の結果 | [6 empty] | 停止 | 外れ・切れのときの遡りの記録
管理番号 | 名称・型式 | 測る範囲と 最小目盛 | 使う工程 ・場所 | 校正の 区分 | 周期 （月） | 周期を決めた 根拠 | 前回の 校正日 | 次の期限 （自動） | 期限まで （自動） | 結果 | 許容差 （±） | 器差 （調整前） | 校正した所・ 証明書の番号 | 使用停止 の印 | 遡った期間 から | 遡った期間 まで | 対象ロット ・工程 | 影響の判断 | 客先 連絡
Formulas:
次の期限 （自動） = IF(OR([測定器]="",[停止]="廃止",NOT(ISNUMBER([周期 （月）])),NOT(ISNUMBER([校正の結果]))),"",EDATE([校正の結果],[周期 （月）]))
期限まで （自動） = IF(ISNUMBER([次の期限 （自動）]),[次の期限 （自動）]-TODAY(),"")

## 記入例
測定器の管理台帳 記入例 | [15 empty] | 今日（例） | 2026-10-12
作例です。架空の工場を想定した例で、番号・数値・日付は説明のために作りました。実在の測定器や記録ではありません。色は、右上の「今日（例）」の日付（2026年10月12日）を基準に付けています。
色の意味 | 期限を過ぎた |  | 30日以内に来る |  | 自動で入る欄 |  |  | 書き込む欄 |  | 遡りの記録の欄が薄い黄色のあいだは、記入が残っています。「廃止」の行は灰色の字になり、色は付きません。
測定器 |  |  |  | 校正の決まり |  |  | 校正の結果 | [6 empty] | 停止 | 外れ・切れのときの遡りの記録
管理番号 | 名称・型式 | 測る範囲と 最小目盛 | 使う工程 ・場所 | 校正の 区分 | 周期 （月） | 周期を決めた 根拠 | 前回の 校正日 | 次の期限 （自動） | 期限まで （自動） | 結果 | 許容差 （±） | 器差 （調整前） | 校正した所・ 証明書の番号 | 使用停止 の印 | 遡った期間 から | 遡った期間 まで | 対象ロット ・工程 | 影響の判断 | 客先 連絡
MI-001 | デジタルノギス 150 mm | 0〜150 mm 0.01 mm | 検査室 （受入検査） | 社内 | 12 | 毎日使うので1年 | 2026-03-10 |  |  | 合格 | 0.03 | 0.01 | 社内校正 記録 C-2603-01
MI-002 | 外側マイクロメータ | 0〜25 mm 0.001 mm | 加工ライン2 | 社外 | 12 | 重要寸法用で1年 | 2025-11-05 |  |  | 合格 | 0.002 | 0.001 | 校正機関A 証明書 K-25-0417
MI-003 | プラットフォームはかり 60 kg | 0〜60 kg 10 g | 出荷場 （重量確認） | 法定の定期検査 | 24 | 取引に使うので法令どおり2年 | 2025-06-17 |  |  | 合格 |  |  | 定期検査済証印 （2025年6月）
MI-004 | トルクレンチ 50 N・m | 10〜50 N・m 0.5 N・m | 組立ライン | 社外 | 6 | 合否に使うので半年 | 2026-03-31 |  |  | 合格 | 1.5 |  | 校正機関B 証明書 K-26-0152 | 停止中 | 2026-03-31 | 2026-10-12 | 組立ラインの締付け記録のロット（一覧を作成中） | 校正に出し、調整前のずれを見てから判断する | 検討中
MI-005 | 温度計（乾燥炉用） | 0〜200 ℃ 0.1 ℃ | 乾燥工程 | 社内 | 12 | 炉の温度の確認用で1年 | 2026-09-28 |  |  | 外れ | 0.5 | 0.8 | 社内校正 記録 C-2609-04 |  | 2025-09-26 | 2026-09-28 | 乾燥工程の記録票の全ロット | 別の温度計で保管品を測り直し、影響なし | 無
MI-006 | 圧力計（エア用） | 0〜1 MPa 0.02 MPa | 成形工程 | 社外 | 12 | 1年 | 2025-10-09 |  |  | 合格 | 0.03 | 0.01 | 校正機関A 証明書 K-25-0388
MI-007 | 旧デジタルノギス | 0〜150 mm 0.01 mm | （保管） | 社内 | 12 | 新しい物に更新した | 2025-02-03 |  |  | 合格 | 0.03 | 0.02 | 社内校正 記録 C-2502-02 | 廃止
この例の見方
MI-002：次の期限まで24日。次の期限と期限までの欄が薄い黄色になる。
MI-004：期限を12日過ぎて、使用を止めた。前回の校正日（合格）から今日までを遡った期間に書き、対象ロットを洗い出している途中。判断は校正の結果が出てから決める。
MI-005：校正で器差が許容差を超えていた（外れ）。結果と器差の欄が濃い黄色。調整して使用を再開し、前回の合格の校正日（2025/9/26）から遡って、測り直した結果を判断の欄に書く。
MI-006：期限を3日過ぎているのに、使用停止の印がない。印の欄が濃い黄色、遡りの欄が薄い黄色になる。
MI-007：廃止した測定器。行は消さず、使用停止の印を「廃止」にして残す。灰色の字になり、期限の計算もしない。
Formulas:
次の期限 （自動） = IF(OR([測定器]="",[停止]="廃止",NOT(ISNUMBER([周期 （月）])),NOT(ISNUMBER([校正の結果]))),"",EDATE([校正の結果],[周期 （月）]))

## 使い方
使い方
1. | 1行に測定器を1台書きます。管理番号は、測定器に貼る札と同じ番号にします。
2. | 校正の区分は、社外（校正機関に出す）、社内（自社で校正する）、法定の定期検査（取引や証明に使うはかりなど）から選びます。
3. | 周期（月）と、決めた根拠を書きます。最初の周期はリスクで決めます。使う頻度、環境、求める精度、メーカーの推奨などを見ます（ILAC-G24:2022 の5.1）。根拠は一言で足ります。見直すときの手がかりになります。
4. | 前回の校正日を入れると、次の期限（前回の校正日に周期の月数を足した日）と、期限までの日数が自動で入ります。開いた日の日付で判定するので、色は日がたつと変わります。
5. | 次の期限と期限までの欄は、30日以内になると薄い黄色、期限を過ぎると濃い黄色になります。期限を過ぎたのに使用停止の印がない行は、印の欄が濃い黄色になります。
6. | 校正を受けたら、結果を選びます。合格＝許容差の内側で、調整なし。調整＝許容差の内側だが、調整した。外れ＝校正を受けた時点（調整の前）で許容差を超えていた。
7. | 許容差（±）と、調整前の器差（校正で分かった表示値と基準値の差）を書きます。器差が許容差を超えた行は、2つの欄が濃い黄色になります。校正の依頼では、調整の前の値が分かる証明書を頼んでください。
8. | 校正切れや外れが見つかったら、前回の校正日を書き換える前に、その日付を「遡った期間 から」に写します。前回の合格の校正日が、遡りの始点です。終点は、使用を止めた日です。
9. | 使用を止めたら、使用停止の印を「停止中」にします。使用を再開するときに空欄に戻します。廃止した測定器は「廃止」にして、行は消さずに残します。
10. | 遡りの記録に、期間（から・まで）、対象ロット・工程、影響の判断、客先連絡（有・無・検討中）を書きます。結果が「外れ」の行と期限切れの行は、影響の判断が空欄のあいだ、この欄が薄い黄色になります。
11. | 遡る範囲は、前回の合格の校正日から、使用・測定の記録が残っている範囲で決めます。測定器ごとの使用記録を残しておくと、洗い出せる範囲が広がります。
12. | 印刷は A4 横で、横幅が1枚に収まります。印刷範囲は2枚分（45台）です。台数が増えたら印刷範囲を広げてください。数式と入力規則は100台まで入っています。
13. | 見出しの行にフィルターを付けてあります。校正の区分や使用停止の印で絞ると、校正に出す物や止めている物の一覧になります。
14. | 社内で書き換えて使ってかまいません。列の名前や並びは、職場の決まりに合わせて直してください。客先の指定があるときは、そちらが先です。
15. | この台帳のページ：https://genba-tameshita.com/portal/tools/calibration-register/
16. | 校正の周期の決め方と、校正切れ・外れが見つかったときの遡り方は、ブログ「現タメ」の測定器の校正のガイドに書いています。
genba-tameshita.com